Prozessautomatisierung

Praktikum ist Prüfungsvoraussetzung
Mündliche Prüfung

KW 42 Vorlesung

Grundlagen

1.1. Der Begriff „Technischer Prozess“

DIN 66201: Ein Prozess ist eine Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert oder gespeichert wird.

Ein technischer Prozess ist ein Prozess, dessen physikalische Größen mit technischen Mitteln erfasst und beeinflusst werden.

Anfangszustand von Materie, Energie oder Information → Technischer Prozess (in einem technischen System) → Endzustand ~

[Folie 1.1, 1.2: Beispiele zur Definition des Begriffs „Technischer Prozess“]

[Folie 2.1: Chemischer Reaktor]

1.2 Der Begriff „Automatisierung

„auto“: selbstständige Ausführung eines Prozesses

DIN19233: künstliche Mittel einsetzen, damit ein Vorgang selbsttätig abläuft

3 Phasen der Entwicklung:
  - 1. Phase: bis Anfang des letzten Jahrhunderts
        → Mechanisierung stand im Mittelpunkt
  - 2. Phase: bis Mitte der 70er Jahre
      → Elektrotechnik und Elektronik
  - 3. Phase: gekennzeichnet durch verstärkten Einsatz von Rechentechnik und	Informationstechnologien

Basistechniken der Automatisierung:
  - Sensor und Aktortechnik
  - Steuerungs- und Regelungstechnik ← ausschließlicher Fokus des Fachs
  - Robotertechnik
  - Leittechnik

Integrationstechniken (Gebiete oder Techniken mit integrativer Wirkung):
- Rechen- und Informationstechnik
- Mensch-Maschine-Systeme
- Struktur- und Systemtechnik
- Managementtechniken

1.3 Der Begriff „Prozessautomatisierung“ (PA), Ziele der PA

Ein PA-System beinhaltet 3 miteinander gekoppelte Systeme
- ein technisches System in dem der Prozess abläuft
- ein Rechner- und Kommunikationssystem in welchem die Informationsprozesse ablaufen (Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Informationen über Prozessgeschehen und Ausgabe von Informationen zur gezielten Beeinflussung des technischen Prozesses)
- Bedienpersonal (Beobachtung, Leitung, Beeinflussung

→ interagieren miteinander

[Folie 2.2 Prozessautomatisierungssystem]

Klassifikation der PA nach Art der technischen Prozesse
  - Automatisierung verfahrenstechnischer Anlagen
  - Fertigungsautomatisierung

andere Möglichkeit:
  - Produktautomatisierung (Aut. einzelner Produkte, z.B. Waschmaschine)
  - Anlagenautomatisierung

Ziele der PA:
  - Erzeugung besserer und billigerer Produkte mit weniger Ab.-einsatz
  - einfachere und bequemere Handhabung
  - Verringerung der Gefährdung von Menschen (z.B. ABS)
  - Humanisierung von Arbeitsbedingungen (z.B. Lackiererei)
  - Verringerung gefährdender Stoffe für Mensch und Umwelt

→ Nebenwirkungen der PA:
  - Verlust von Arbeitsplätzen
  - Verringerung sozialer Kontakte

1.4 Inhaltliche Aspekte der PA
1.4.1 PA-Systeme als Echtzeitsysteme

technischer Prozess und Rechner- und Kommunikationssystem bilden zusammen ein gekoppeltes technisches Echtzeitsystem

Dimension Zeit tritt hinzu

Forderungen:

a) Rechtzeitigkeit: Reaktion innerhalb vorgegebener u. vorhersehbarer Zeitschranken; funktionelle Korrektheit hängt nicht nur vom Resultat der Berechnung ab, sondern auch davon, wann dieses Resultat produziert wird (pragmat. Aspekt von Information)

b) Gleichzeitigkeit: i.d.R. sind in einem Prozess mehrere Vorgänge (Teilprozesse) gleichzeitig zu steuern → neben läufige Ausführung von Programmen muss möglich sein

 c) Verlässlichkeit: dann von Bedeutung, wenn Ausfall des Rechner- und Kommunikationssystems zu einer Gefährdung von Sachwerten und/oder Menschen führen kann, es muss gewährleistet werden, dass auch bei einem Hardware- und Softwareversagen das System in einen Sicheren Zustand überführt wird.

d) Vorhersagbarkeit: alle durch das Rechnersystem auszuführenden Reaktionen müssen exakt geplant und deterministisch sein (auch bei Überlast- u. Fehlersituationen)

1.4.2 Rechnersysteme für die PA

Frei programmierbare Digitalrechner → drei wesentliche Eigenschaften:
a) sie müssen die Anforderungen des Echtzeitsystems erfüllen
b) Möglichkeiten der Prozesskopplung
c) Sie müssen in der Lage sein, einzelne Bits zu verarbeiten, um z.B. Kontaktstellungen abzufragen und Aktoren ein- bzw. auszuschalten

Rechnersysteme:
  - SPS
  - μController (Embedded Systems)
  - Industrie-PCs
  - Prozessleitsysteme (PLS)

Komponenten eines PLS

[Grafik PLS]

ABK	EWS	LRK	ABK (Anzeige- und Bedienkomponenten)
   |	|	|	|
  |	|	|	|
PNK	PNK	PNK	PNK
   |
   |
----------- Feldbus
| | | | … Sensoren&Aktoren

EWS: Engineering Workstation (zur Konfiguration der Applikation)
PWK: Prozessnahe Komponenten

1.4.3 Einsatzarten für Rechnersysteme

Automatisierungsgrad: Umfang an Automatisierung
→ 3 Rechnereinsatzarten:
  - der off-line Betrieb (Betrieb mit indirekter Prozesskopplung)
→ geringster Aut.-Grad, Rechnersystem für Berechnungen und	Auswertungen

[Folie 3.1 Offline-Einsatz eines Rechners]

  - der online-/open-loop-Betrieb (offen prozessgekoppelter Betrieb)
→ mitttlerer Aut.-Grad; Rechnersystem ist gerätemäßig und im	Zeitverhalten an den technischen Prozess angekoppelt;	Eingriffsverantwortung bleibt beim Bedienpersonal

[Folie 3.2 On-line/open-loop-Betrieb]

  - der online/closed-loop-Betrieb (geschlossen prozessgekoppelter Betrieb)
→ hoher Automatisierungsgrad; Rechnersystem übernimmt zusätzlich	die Beeinflussung des technischen Prozesses
→ hohe Anforderungen an Echtzeitfähigkeiten und Reaktionsverhalten;	Maßnahmen für Störfälle des Rechnersystems notwendig

[Folie 3.3 closed-loop-Betrieb]

1.4.4 Produkt- und Anlagenautomatisierung

2 Arten:
  - PA-Systeme, bei denen der techn. Prozess in einem techn. Produkt abläuft; i.a. Handelt es sich um ein Serien- oder Massenprodukt

[Folie 3.4]

  - ~,~ in einer großen, oft räumlich ausgedehnten techn. Anlage abläuft; techn. Prozess besteht meist aus einzelnen Teilprozessen (z.B. Brauereianlage)

zu 1. Einsatz von μControllern, on-line-closed-loop-Betrieb
  - bildet μC mit dem mech. System ein integriertes Gesamtsystem
→ mechatronisches Systemtechnik
zu 2. Automatisier.-anlagen sind meist sog. „Einmalsysteme“;
zwar modular aufgebaute Rechner- und Kommunikationssysteme; jedoch individuelle Softwareentwicklung

[Folie 4.1 Struktur eines Prozessautomatisierungssystems bei der Anlagenautomatisierung]

[Folie 4.2 Kennzeichnende Kriterien bei der Produkt- bzw. bei der Anlagenautomatisierung]

1.4.5 Bestandteile von PA-Systemen

[Folie 5.1 Hierarchiediagramm]

Feldbusse: PROFIBUS, Interbus-S, CAN-Bus (Controller Area Network)

[Folie 5.2 Übersicht über das Automatisierungs-Computer-Softwaresystem]

1.4.6 Darstellung technischer Prozesse

verschiedene Konkretisierungsstufen

[Folie 6.1]

  - gröbste Stufe: Fließbilder
  - detaillierter: Verfahrensbild (Apparate u. Maschinen; Bemessung von	Datenflüssen, Mengen, Energieträger, Betriebsbedingungen)
  - höchste Stufe: Rohrleitungs- und Instrumentierungsfließbild (sog. RI- Fließbild) RI Fließbild enthält PLT-Stellen (Prozessleittechnik)

PLT-Stelle:
  - ein oder mehrere Signalquellen (z.B. Sensoren)
  - eine Funktionseinheit zur Signalverarbeitung (Regler)
  - eine oder mehrere Signalsenken (z.B. Aktoren)
  - Kennzeichnung mit Kreis oder Langrund
  - Kreis: vor Ort
  - Kreis mit Querstrich: Prozessleitware
  - Kreis mit doppeltem Querstrich: örtlicher Leitstand
  - wenn PTL-funktionen mit Prozessleitsystem realisiert werden, um Kreis ein	Quadrat, um Langrund ein Rechteck
  - Langrund analog

Kennzeichnung von Anlagenteilen und Armaturen durch Kennbuchstaben und Zählnummern (siehe Folie 6.2)

→ Anlagen und Apparatekennzeichen

KW 43

KW44

3.2 Programmierung mit STEP7
  - zur Softwareentwicklung:
      Anweisungsliste (AWL)
          Funktionsplan (FUP)
              Kontaktplan (KOP)
                3.2.1 Struktur

  Bausteine
Anwenderbausteine
Systembausteine
Standardbausteine (fertige Funktionen)
  - Organisationsbausteine (OB)
Schnittstelle zum BS
OB1: wird zyklisch aufgerufen
OB35: wird alle 100 Millisekunden aufgerufen*
OB100: wird beim Systemstart aufgerufen*

* = für Fuzzy-Regler

→ Strukturierung des Programms sinnvoll

  - Funktionen (FC)
liefern einen Wert zurück und sind parametrierbar
können weiter in „Netzwerke“ strukturiert werde
(insbesondere bei FUP)
  - Datenbausteine (DB)
enthalten Daten des Anwenderprogramms (Name, Position, Datentyp)
Unterscheidung zwischen globalen DBs und Instanz-DBs → gehören zu	einem Funktionsbaustein
  - Funktionsbausteine (FB)

Strukturierung der Programme
  - Max. Schachtelungstiefe beträgt 8

Semantik der wichtigsten STEP7-Befehle – Handout Seite 35 bis 46

ACHTUNG!
<AKKU1> := <AKKU1> op <AKKU2>

3.2.3 Programmbeispiele

    - Operanden: Ein- und Ausgabevariablen sowie Marker
E	A	M

Datentyp mit weiterem Buchstaben: „“ → Bit, „B“ → Byte, „W“ →	Wort, „D“ → Doppelwort

  - Bsp.:
E 0,0	Eingangsvariable	Adresse 0.0	Datentyp Bit
EW 28	''	''	28	''	Bit
MB 0	Merkervariable	''	0	''	Bit

  - Bsp.: y = a¬b v c

A0.0 = E0.0 ¬E0.1 v E0.2

[Zeichnung: entsprechendes Logikgatter]

Anweisungsliste:
U	E	0.0
UN	E	0.1
O	E	0.2
=	A	0.0

Symboltabelle:
a	E0.0
b	E0.1
c	E0.2
y	A0.0

  - Beispiel 2:
y = c(¬a¬b v d¬(ab) v abc¬d)

Symbol	Variable	Typ
y	A	0.0	Boolean
a	E	0.0	''
b	E	0.1	''
c	E	0.2	''
d	E	0.3	''

OB1
Netzwerk:1	Aufruf von Funktion 1
CALL FC1
NOP	0

Baustein: FC 1

Netzwerk: 1

[Zeichnung: FUP]

In AWL:
U(
UN	„a“
UN	„b“
O
U	„d“
U(
U	„a“
U	„b“
NOT
)
O
U	„a“
U	„b“
U	„c“
U	„d“
)
U	„c“
=	„y“

→ unübersichtlich, daher wenn möglich FUP nutzen!

Geschachtelt:

Baustein: FC1
Netzwerk: 1
UN	„a“
UN	„b“
=	M0.0

Netzwerk: 2
U	„d“
U(
U	„a“
U	„b“
NOT
)
=	M0.1

Netzwerk: 3
U	„a“
U	„b“
U	„c“
UN	„d“
=	M0.2

Netwerk: 4
U(
O	M0.0
O	M0.1
O	M0.2
)
U	„c“
=	„y“